湖滨物业公司在管项目雨污管道、化粪池清理服务 （项目名称）

招标项目编号：2023BHZB009

招

标

文

件

招  标  人：合肥湖滨物业管理有限公司

日      期：2023年 1 月   日

目  录

招标文件第一部分	3

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 招标范围及要求	6

第四章 评标办法	7

第五章 开标与评标	10

第六章 定标与签订合同	12

第七章 合同文本及主要条款	13

第八章 投标文件格式	18

●方案设计	18

●技术标	19

一．投标函	20

二．投标授权书	21

三．投标人一般情况表	22

四．拟参加本工程主要设计人员履历表	23

五．近三年完成类似设计项目情况表	24

六.服务承诺函格式	25

七.资格证明文件	26

●商务标	27

一．开标一览表	28

## 第一章 招标公告

合肥湖滨物业管理有限公司拟对“ 湖滨物业公司在管项目雨污管道、化粪池清理服务 ”（项目名称）项目进行国内公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目编号：2023BHZB009

2、项目名称：湖滨物业公司在管项目雨污管道、化粪池清理服务

3、项目地点：合肥湖滨物业公司所有在管项目的雨污水管道及检查井疏通清理、化粪池清淤。

4、招标人：合肥湖滨物业管理有限公司

5、项目业主：合肥湖滨物业管理有限公司

6、项目概况： 本次招标范围为合肥湖滨物业管理有限公司所有在管项目的雨污水管道及检查井疏通清理、化粪池清淤。具体清理次数以招标人通知为准。清理后的淤泥粪便及其他杂物，由中标人按城市管理相关规定进行处理。

本项目共分为两个标段，其中一标段为所有在管住宅类项目，二标段为所有在管站区、街区和办公类项目。

7、项目概算：一标段预算：42.75万元；二标段预算54.41万元。

8、项目类别：服务类

9、标段划分：本项目共划分 2 个标段

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有有效的营业执照；

3.2017年1月1日以来，投标人具有管道或化粪池清淤相关业绩，且单个合同金额不少于30万元。

4.本项目不接受联合体投标；

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的；

6) 投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2023 年 2 月 7 日上午09:00至 2023  年 2 月 9 日下午17:30

2.获取方式：

潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2023 年 2 月 10 日 9:00

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼 九 楼 1 号

五、投标截止时间

2023 年 2 月 10 日 9 : 00

六、联系方法

招标单位：合肥湖滨物业管理有限公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人： 董工

电话： 0551-63457039

注：因疫情防控，现要求各投标单位于2023年2月10日上午8:30-9:00递送投标文件至滨湖集团徽州大道门卫处，并签到，无需在现场等候开标结果，后续关注集团网站公告即可。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥湖滨物业管理有限公司 |
| 2 | 项目业主 | 合肥湖滨物业管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 湖滨物业公司在管项目雨污管道、化粪池清理服务 |
| 4 | 项目编号 | 2023BHZB009 |
| 5 | 项目预算 | 一标段预算：42.75万元；二标段预算54.41万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 服务类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 付款方式 | 按项目据实结算，雨污管道清理结算金额为中标单价×实际清理长度，化粪池清理结算金额为中标单价×实际运送车数。 先服务后收费，按项目每三个月结算一次，凭工程量确认单和专用发票据实结算，支付至实结算金额的100%。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。 |
| 10 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后30天 |
| 12 | 服务（供货）周期 | 本次合同服务期限1年。服务期内履约良好，经考核良好和合同双方同意，可续签后两年合同，合同一年一签，服务价格、合同条款内容不变。 |
| 13 | 投标保证金 | /。 |
| 14 | 答疑 | 2023 年 2 月 9 日 9:00 至 17:00 ，以书面形式递交至滨湖集团工程管理部。 |
| 15 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 16 | 标书份数及封装 | 1、商务标文件：一份正本，一份副本。 2、技术标文件：一份正本，两份副本。 3、技术标、商务标必须分别封装,密封提交。 |
| 17 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：北京时间2023年 2 月 10 日上午8:30 至北京时间2023 年 2 月10 日 上午9:00 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023 年 2 月 10 日 上午9:00 开标地点：滨湖集团 九 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法，详见招标文件第一部分第四章评标办法。 |
| 20 | 履约保证金 | 签约合同金额的6%。 |
| 21 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第八章“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章（或投标人电子签章）；联合体投标的，“投标人信用承诺”须由所有联合体成员盖单位公章（或单位电子签章）（分别盖章提供或各方共同在同一份承诺函上盖章均可）】。（未提供或提供不符合的，投标无效） 2.若联合体投标的，联合体任何一方存在投标人资格规定的不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为：设计任务正在履约或已完成的业绩。 2.投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同（扫描件）； （2）与该业绩对应的设计任务正在履约或已完成的证明材料，如审图合格证或施工许可证或查询施工许可结果网页截图或验收报告或项目业主证明或合同甲方证明。 注：（1）已完成的证明材料中项目业主或合同甲方出具的证明材料须盖有项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和已完成的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以已完成的证明材料为准。 3.如投标人提供的上述2要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 |
| 23 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 24 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 25 | 其他 |  |

## 第三章 招标范围及要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况及招标范围：

本次招标范围为合肥湖滨物业管理有限公司所有在管项目的雨污水管道及检查井疏通清理、化粪池清淤。具体清理次数以招标人通知为准。清理后的淤泥粪便及其他杂物，由中标人按城市管理相关规定进行处理。

本项目共分为两个标段，其中一标段为所有在管住宅类项目，二标段为所有在管站区、街区和办公类项目。详见下表。

| 湖滨物业在管项目雨污管道、化粪池清理服务一标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 控制价 | 暂定数量 | 备注 |  |
| 1 | 雨污管道清理 | 26.5元/米 | 9000米 | 税率6% |  |
| 备注：对于汛期前后要求中标人参与防汛准备工作的，投标人需无条件相应。投标人报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 化粪池清理 | 126元/车 | 1500车 | 税率6% |  |
| 备注：投标人的报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。吸粪车容积不小于7m³。 |  |  |  |  |  |
| 一标段项目汇总 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 龙川雅居 |  |  |  |  |
| 2 | 水丽坊 |  |  |  |  |
| 3 | 京华世家 |  |  |  |  |
| 4 | 和瑞华府 |  |  |  |  |
| 5 | 仁和佳园 |  |  |  |  |
| 6 | 民康葛大店花园 |  |  |  |  |
| 7 | 贡园 |  |  |  |  |
| 8 | 书香门第 |  |  |  |  |
| 9 | 美丹家园 |  |  |  |  |
| 10 | 紫光苑 |  |  |  |  |
| 11 | 竹园 |  |  |  |  |
| 12 | 龙川里 |  |  |  |  |
| 13 | 阳光里 |  |  |  |  |
| 14 | 南丽湾 |  |  |  |  |
| 15 | 凌美苑 |  |  |  |  |
| 16 | 沁园 |  |  |  |  |
| 17 | 缤纷公寓花园大道 |  |  |  |  |
| 18 | 南庭芳 |  |  |  |  |
| 19 | 幸福雅苑 |  |  |  |  |
| 20 | 紫光苑 |  |  |  |  |
| 备注：招标人有权根据中标人的履约服务情况，随时增减服务项目数量，服务单价按中标单价执行。 |  |  |  |  |  |

| 湖滨物业在管项目雨污管道、化粪池清理服务二标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 控制价 | 暂定数量 | 备注 |  |
| 1 | 雨污管道清理 | 26.5元/米 | 13400米 | 税率6% |  |
| 备注：对于站区汛期前后要求中标人参与防汛准备工作的，投标人需无条件相应。投标人报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 化粪池清理 | 126元/车 | 1500车 | 税率6% |  |
| 备注：投标人的报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。吸粪车容积不小于7m³。 |  |  |  |  |  |
| 二标段项目汇总 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 集团大楼 |  |  |  |  |
| 2 | 黉街 |  |  |  |  |
| 3 | 和柴 |  |  |  |  |
| 4 | 合肥火车站 |  |  |  |  |
| 5 | 金葡萄商业街 |  |  |  |  |
| 6 | 淝河镇镇府 |  |  |  |  |
| 7 | 贡街 |  |  |  |  |
| 8 | 望湖城老少活动中心 |  |  |  |  |
| 9 | 方兴社区 |  |  |  |  |
| 10 | 滨湖创业大厦 |  |  |  |  |
| 11 | 包河区委党校 |  |  |  |  |
| 12 | 罍街 |  |  |  |  |
| 13 | 智慧中心 |  |  |  |  |
| 14 | 云谷创新园 |  |  |  |  |
| 15 | 聚变堆 |  |  |  |  |
| 16 | 合肥南站 |  |  |  |  |
| 17 | 半边街 |  |  |  |  |
| 备注：招标人有权根据中标人的履约服务情况，随时增减服务项目数量，服务单价按中标单价执行。 |  |  |  |  |  |

二、服务要求

1.服务范围内的雨污水管道包含支管、化粪池清理，具体清理频率以招标人要求为准，在质保期内，以保障雨水管管道畅通不堵塞，化粪不外溢。

2.服务范围内站区雨季的应急保障招标人需要投标人配合投入设备和人员随时待命值守的，投标人应无条件响应。

3.质保期内，若出现雨污管道堵塞、检查井和化粪池满溢情况，中标人应做到随叫随到，及时疏通。

4.每次清理出来的污物、垃圾及时处理干净，并保证完工后场清。

5.在接到甲方通知后，无正当理由，在2小时内到达现场处理。若出现突发性的紧急情况，应在1小时内达到现场处理。

6.在施工时发现无法疏通时，应找出堵塞地点，如是管道坍塌扁瘪标注好地点，上报给业主方施工改造，彻底排除堵塞点。

7.在施工中要做好安全防护工作，施工现场要放置安全标示标牌，人离现场井盖复位。

8.整个区域清理疏通结束后，应提供一张化粪池位置及每栋楼污水流向示意图，并在每栋楼化粪池盖板上标注化粪池识别字样，交由业主方保管。

9.工作现场须文明操作，在疏通或清理后，清扫现场，保持现场清洁无异味。吸粪车辆做好防护，污水不得跑冒滴漏，影响小区环境卫生。

10.服从服务单位管理，自觉遵守小区管理规定，不得随意停放，操作人员不得在小区从事本职工作无关的事。

11.中标人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，不得使管道淤泥或其他有害物质(扬尘、废水、废油等)污染道路、土地、河流，在城镇要控制噪声，防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或被要求赔偿，中标人应负全部责任。

12．本项目淤泥处置必须符合相关规定执行，要求运载车辆做好运载过程中防止淤泥洒落造成二次污染的措施，淤泥的脱水固化处理及弃置点由中标人运输至合法的处置地点处置，不得随便荒弃。否则由此造成的损失和相关责任均由中标人承担，相关费用须考虑在投标报价中。

13.在清掏、疏通过程中不得损坏甲方的公共设施、道路及卫生如有破坏则负责修复如初，否则甲方有权找第三方进行修复，所有费用由乙方承担。

14.在清掏、疏通过程中不得扰乱小区内的正常生活。

15.加强安全措施，在清掏、疏通期间，如果发生安全事故，一切责任由乙方承担。

16.施工过程中，乙方有义务保护甲方或第三方的成品或设施，如有损坏一切损失由乙方承担。

17.乙方应按照合同约定按时完成重点清淤工程，甲方发出通知后，因乙方原因不能按时完成致使造成严重后果的，乙方应向甲方支付1000元违约金。

18.重点清淤工作未达到约定要求，乙方除按甲方要求实施返工至合格外另行支付违约金1000元。

19.乙方在施工过程中，扰乱小区居民正常生活并造成严重后果的，支付1000元违约金。

三、考核办法

| 序号 | 考核内容 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发出通知后，中标单位是否按承诺时间准时到达现场 |  |
| 2 | 作业过程中，是否做到安全文明施工，不扰乱小区正常生活的 |  |
| 3 | 作业区域及运输路线上，是否做到不遗洒，保护小区环境 |  |
| 4 | 清淤工作质量是否达到约定要求 |  |
| 5 | 对于中标单位工作不完善的地方，甲方提出要求，乙方是否限时整改 |  |
| 6 | 中标单位是否违章作业 |  |
| 7 | 中标单位工作中是否服从甲方的管理 |  |
| 8 | 施工过程中，是否对工作区域内第三方成品或设施进行有效保护 |  |
| 9 | 整体评价 |  |
| 备注：评价指标为不合格、合格、良好、优秀，评价结果作为续签合同的依据。 |  |  |

四、项目预算

本项目预算：一标段预算：42.75万元；二标段预算54.41万元。

报价要求：投标人须按招标文件中列明的暂定工程量同时报投标总价及综合单价（投标总价不得超过项目预算，综合单价不得超过清单中对应控制价），否则响应无效，总价作为评分依据，单价作为据实结算的依据。因实际需求量存在不确定性，招标人不保证实际需求量及结算金额。

考虑到实际需求的不确定性，本次招标服务合同符合下列条件之一的，合同即行终止：

（1）合同期限达到1年的（自合同签订之日起计算）；

（2）合同执行过程中，累计结算的总金额达到本项目预算的。

第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“ 湖滨物业在管项目雨污管道、化粪池清理服务 ”项目（项目编号 2023BHZB009 ）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：方案设计、技术标、商务标以及相应的比重。满分为100分。

2评委会首先对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 第三章投标人须知17条 |
| 6 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标人信用承诺”，联合体投标的，联合体各方均须承诺。 |
| 8 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 9 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 10 | 拟任项目负责人 | 符合招标文件要求 |  | （1）项目经理资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理开标之日前半年内连续三个月（社保时间要求）社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理参加社保的有效证明材料，项目经理的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构）。 （2）项目经理业绩具体要求见招标公告。 （3）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。 |
| 11 | 联合体协议 | 符合招标文件要求 |  | 联合体投标的须提供；未组成联合体投标的，无需提供 |
| 12 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

二、技术标详细评审

本项目采用综合评分法，满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 资信 | 投标人资质 | 具有中华人民共和国化粪池或管道清掏服务企业资质证书的： 1.具有一级资质的，得6分； 2.具有二级资质的，得3分； 本项目满分6分。 注：具有多个资质证书的不重复计分，以等级高的为准。投标文件中提供有效的证书扫描件以或全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。未提供或提供不全的不得分。 | 0-6分 |
|  | 投标人业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩（雨污管道清理、化粪池清理）： 1．单个合同年度累计金额≥3万元的，每提供一个得2分，满分4分。 2．单个合同年度金额≥5万元的，每提供一个得3分，满分6分。 本项目满分共10分。 注：（1）业绩为已完成或正在履约业绩均可；（2）同一个项目同时满足上述多项要求的，不重复计分，按最高分计一次；（3）上述证明材料中如无法体现合同签订时间、项目内容、月度服务金额等关键评审因素时，须提供业主单位（合同甲方）证明材料扫描件或投标人开具的月度服务费发票扫描件。 | 0-10分 |
|  | 人员配置 | 拟委派的项目负责人具有管道疏通专业等级证书的； 1.专业等级为初级的得3分； 2.专业等级为中级的，得5分； 3.专业等级为高级的，得8分； 本项目满分8分。 注：一个人有多个证书不重复计分，以等级高的为准。投标文件中提供有效的证书扫描件以或全国认证认可信息公共服务平台证书信息查询截图。未提供或提供不全的不得分 | 0-8分 |
|  | 处理设备配置 | 投标人对于末端粪便或者淤泥具有无害化处理能力的； 1.对粪便具有无害化处理能力的，得3分； 2.对淤泥具有无害化处理能力的，得3分； 本项目满分6分。 注：投标文件中提供有效的无害化处理设备照片、设备采购合同及发票、详细工艺流程图及处理说明，并提供无害化处理成果证明材料（如），未提供或提供不全的不得分。 | 0-10分 |
|  | 质量控制方案 | 投标人提供完善的质量控制方案（包括但不限于施工前，施工中，施工后），评标委员会对方案的合理性、完善性和可行性进行综合评分。优秀的得7≤F≤10分；良好的得4≤F＜6分；一般的得1≤F＜4。本项目满分10分，未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 安全、文明施工、环保措施 | 投标人提供针对本项目的安全、文明施工、环境保护措施， 评标委员会对方案的合理性、完善性和可行性进行综合评分。优秀的得7≤F≤10分；良好的得4≤F＜7分；一般的得1≤F＜4。本项目满分8分，未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 服务响应承诺 | 投标人承诺接到采购人通知后，及时到达现场的； 1.到达现场时间≤1小时的，的5分； 2．1小时＜到达现场时间≤2小时的，得3分； 3.到达时间＞2小时的，得2分； 本项目满分10分。 注：响应文件必须加盖投标人公章，否则响应无效，未提供承诺不得分。 | 0-10分 |
|  | 应急服务方案 | 评委根据投标人针对公共突发事件是否有应急预案，处理问题策略及措施是否具有高度的时效性、针对性和可操作性等进行综合评议，最高得10分； 优秀的得7≤F≤10分；良好的得 4≤F＜7分；一般的得 1≤F＜4。本项目满分10分，未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×30％×100。 |  |  |

2.资信部分评分

2.1根据资信部分的评分细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

对某投标人的资信部分每一个分值项，逐项求每位专家评分之平均，得到该投标人该分值项的得分。

将投标人每个资信部分的分值项得分进行汇总，得到该投标人的资信部分得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

3.确定中标候选人

3.1计算最终得分

将每个有效投标人的服务方案得分加上资信部分得分及商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

3.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十二条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十三条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的方案设计和技术标进行评审，评审结束后再进行商务标开标。

4、商务标开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、设计收费高于国家现行收费标准的；

3 、未按照招标文件要求封装的；

4 、不能满足招标人设计周期要求的；

5、未按照要求提交投标保证金的；

6 、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

7 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8 、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4、 最低报价并不是被授予合同的保证。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

1、中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2、招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的地点及服务细则等作适当调整的权利。

四、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

五、解释权

本招标文件的解释权属于合肥滨湖投资控股集团有限公司。

## 第七章 投标文件格式

## ●技术标

（项目名称）

投

标

文

件

【技术标】

投标人：

年     月     日

### 一．投标函

致：合肥滨湖投资控股集团有限公司

根据贵方“                    ”的招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的设计成果投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标方要求的日期内提供优质服务。

（3）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                       传    真：

投标人（公章）：

日    期：

### 二．投标授权书

本授权书声明：           （投标单位）授权本公司（工厂）       （投标人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥滨湖投资控股集团有限公司             招标活动（项目编号：     ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人代表（签字）：             性别：        身份证号：

投标人（公章）：

日期：        年      月       日

### 投标人综合简介

（投标人可自行制作格式）

### 四．拟参加本工程主要设计人员履历表

人员配备（提供盖公章的复印件）：

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 五．投标业绩

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业绩合同甲方单位及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 六.服务承诺函格式

致                             ：

在研究了             的招标文件（含补充文件）后，我们愿意遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本合同工程的设计工作，并承诺如下：

1、做到对工程现场足够了解，确保设计图纸质量、设计深度和出图时间要求，提供合理概算。

- 2、积极做好方案审查、图纸报批、管线综合协调、施工图审查等各项工作，确保设计工作顺利推进。

3、支付补偿费后，招标人可以使用或展示我方方案。

- 4、根据业主需求我方为做好项目实施过程中的现场服务工作，承诺指派设计代表进驻现场，保障工程顺利进行，及时解决施工中涉及的设计问题和现场的相关技术问题，提出经济合理的解决方案。否则取消中标资格。

5、积极配合清单编制单位编制清单和控制价。

- 6、配合做好竣工验收和管线综合等相关资料的整理。

- 7、完全响应招标文件要求。

- 8、已按总承包设计方式报价，不存在要求增加设计费的漏项。

- 9、投标人承诺不存在任何形式的挂靠；一经招标人查实按违约处理。按设计费20%-50%罚违约金。

- 10、设计方案若有调整，投标人承诺在业主要求的设计周期内无条件及时调整直至业主满意并通过有关部门审批为止。

- 11、投标人的其它承诺。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

### 七.资格证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标范围及要求、评标办法规定的相关证明文件

### 八、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人和我公司拟派项目经理（项目负责人）均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

5.我公司未被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单；

6.我公司未存在被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的情形。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

## ●商务标

（项目名称）

投

标

文

件

【商务标】

投标人：

年    月    日

### 一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价 |  |
| 付款方式是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 服务周期是否响应 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 投标人应按照以上总价报价，否则作废标处理。 |

投标人（公章）：

日  期：      年    月     日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

两个标段需分别报价，且单项也需报价。

| 湖滨物业在管项目雨污管道、化粪池清理服务一标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 控制价 | 暂定数量 | 投标报价 (元/年） | 备注 |
| 1 | 雨污管道清理 | 26.5元/米 | 13400米 |  | 对于站区汛期前后要求中标人参与防汛准备工作的，投标人需无条件相应。投标人报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用（税率6%） |
| 2 | 化粪池清理 | 126元/车 | 1500车 |  | 投标人的报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。吸粪车容积不小于7m³。（税率6%） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注：投标人报价前应自行组织踏勘各项目，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的报价内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再 追加费用，供应商自行考虑风险。 |  |  |  |  |  |

| 湖滨物业在管项目雨污管道、化粪池清理服务二标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 控制价 | 暂定数量 | 投标报价 (元/年） | 备注 |
| 1 | 雨污管道清理 | 26.5元/米 | 13400米 |  | 对于站区汛期前后要求中标人参与防汛准备工作的，投标人需无条件相应。投标人报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用（税率6%） |
| 2 | 化粪池清理 | 126元/车 | 1500车 |  | 投标人的报价已含人工、物料、设备、税金等所有中标人为响应招标人所需一切费用。吸粪车容积不小于7m³。（税率6%） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注：投标人报价前应自行组织踏勘各项目，供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的报价内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再 追加费用，供应商自行考虑风险。 |  |  |  |  |  |